## Müdahale ve Çözüm Süreleri
|  | Çalışma Saatleri |  | Çalışma Saatleri Dışı |  | Çalışma Saatleri |  | Çalışma Saatleri Dışı |  | Çalışma Saatleri |  | Çalışma Saatleri Dışı |  | Çalışma Saatleri |  | Çalışma Saatleri Dışı
|  | Diğer Durumlar |  |  |  | Orta Seviye |  |  |  | Kritik Ekipman |  |  |  | Acil durumlar
|  | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi | Müdahale Süresi | Çözüm Süresi
1 | Tesis Yönetim Koordinasyonu ve İletişim
1.1. | Teknik Müdürün aksiyon alması gereken hususlar | 1 Gün | 2 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
1.2. | Proje yönetimi - Genel refakat işleri | 1 Gün | 2 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
2 | Yardım Masası ve Raporlama
2.1. | Arıza raporlama | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 10 Dakika | 1 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
2.2. | Personele bilgi aktarımı | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 10 Dakika | 1 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
2.3. | Raporlama - Yurt, Derslik, Ofis, yangın güvenliği | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
2.4. | Raporlama - Dış alanlar, peyzaj, bahçe, genel mahaller | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
2.5. | Aylık raporlama | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3 | Bina Hizmetleri
3.1. | Çatı, dış cephe işleri | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 4 Saat | 8 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.2. | Bina dışı alanlar | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 4 Saat | 8 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.3. | Bina içi tüm alanlar | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 2 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.4. | Soğutma, ısıtma sistemleri | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 2 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.5. | Elektrik sistemleri | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 1 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.6. | Zayıf akım sistemler (yangın alarm, otomasyon vb) | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 2 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.7. | Asansör, yükseltici ekipmanlar | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 1 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.8. | Enerji yönetimi | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 1 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
3.9. | Projeler | 4 Saat | 5 Gün |  |  | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4 | Ofis Hizmetler
4.1. | Telefon, İnternet Santral | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.2. | Resepsiyon alanları | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.4. | Derslikler, Toplantı, Konferans odaları hizmetleri | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.5. | Mobilya | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Gün | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.6. | Bitkiler | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Gün | 2 Gün |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.7. | Taşınma yönetimi, taşıma işleri | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Saat | 4 saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.8. | Diğer destek hizmetleri | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Saat | 4 saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
4.9. | Atık madde yönetimi | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 2 Saat | 4 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat
5 | Temizlik
5.1. | Temizlik müdahaleleri | 4 Saat | 2 Gün |  |  | 1 Working Hour | 8 Saat |  |  | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 1,5 Saat | 15 Dakika | 1 Saat | 2 Saat | 0,5 Saat