## Hard FM
IŞIK ÜNİVERSİTESİ…..... KAMPÜSÜ ………… AYI TEKNİK HİZMETLER KPI TABLOSU
HİZMET KATEGORİSİ | NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (KPI) | PERFORMANS ÖLÇÜM METODU | IŞIK SORUMLULUKLARI | İSTİSNALAR | Performance Puanı | GERÇEKLEŞEN PUAN |  | BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRMESİ
0. Müşteri Memnuniyeti | 0.1. | İDARE'nin yapacağı Memnuniyet Anketi | 4-çok memnun; 3-memnun; 2-orta; 1-memnun değil; 0-hiç memnun değil |  |  | 0 - 4 | 4 | #REF! | 8
| 0.3. | Son Kullanıcı Memnuniyet Anketi | 4-çok memnun; 3-memnun; 2-orta; 1-memnun değil; 0-hiç memnun değil |  |  | 0 - 4 | 4
1. Acil Durum Planlaması, EHS VE Kalite | 1.1. | Acil durum planlanının hazırlanması ve sürekli ofislerde asılı tutularak güncel tutulması | Ofis ve depolarda asılı talimatların güncel olması |  |  | 1 veya 0 | 1 | #REF! | 9
| 1.2. | İlgili kanun standart ve prosedürler dahilinde EHS uygulamalarının düzenlenmesi, uygulanması, kaza raporlarının düzenlenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi | EHS departmanından gelen geri bildirimler |  |  | 1 veya 0 | 1 | #REF!
| 1.3. | YÜKLENİCİ'nin iş güvenliği ve sağlığı toplantılarına haftalık bazda katılımı, EHS güvenliüğinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi | Katılım tutatnaklarının kontrolü ve Kaza sayısının 0 olması |  |  | 1 veya 0 | 1
| 1.4. | Çalışma alanlarında olası İSGÇ riskleri konusunda yapılan tespitlerin aylık EHS toplantılarında raporlanması. | Raporların kontrolü |  |  | 1 veya 0 | 1
| 1.5. | Her zaman Işık Üniversitesi talimatlarına ve iş sağlığı ve güvenliğine , iş kanunu hükümlerine uyma | Aylık denetimler sırasında hukuka aykırı herhangi bir durumla karşılaşılmaması |  |  | 1 veya 0 | 1
| 1.6. | Personele zimmetli KKD'lerin yasal gerekliliklere uygun sayıda ve nitelikte bulundurulması | Binalarda İDARE tarafından yapılan denetimlerin sonuçları | Uygun depo alanı |  | 1 veya 0 | 1
| 1.7. | Formlardan gelen aksiyonların aksiyon listesine işlenmesi, takibinin yapılması | Aksiyon listesinin kontrolü |  |  | 1 veya 0 | 1
| 1.8. | Arızanın kök neden analizleri arıza giderme formlarında yazılması | Binalarda İDARE tarafından yapılan denetimlerin sonuçları |  |  | 1 veya 0 | 1
| 1.9. | Operasyona ait tüm formların düzenli olarak doldurulması, ıslak imza ile imzalanması, standartlar ve prosedürler doğrultusunda saklanması ve digital ortama kopyalanması | Rastgele yapılan kontroller sonucu 1 adet eksik form tespit edilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1
2. TAO Altyapısı ve Sistematiğine Uygun Planlı Bakım Yönetimi | 2.1. | Takip eden hizmet bakımlarına ait aksiyonların resimlerle birlikte teknik raporları ve açık bakım tanımına uyan ekipmana ait servis formlarının problemi gideren şirket tarafından imza altına alınması İDARE'ye sunulması ve saklanması | Rastgele yapılan kontroller sonucu bakım eksikliği görülmesi ve 1 adet eksik form tespit edilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1 | #REF! | 6
| 2.2. | Tüm ay için yapılan periyodik bakımların ay sonuna kadar raporlanması | Eksik raporlama tespit edilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1
| 2.3. | Haftalık saha kontrollerinin teknik şef düzeyinde gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması | Güvenlik departmanından gelen geri bildirimlerin yüklenici tarafından daha önceden tespit edilmiş olması |  |  | 1 veya 0 | 1
| 2.4. | Teknik mahallerin, temizlik ekibiyle koordinasyon kurarak temizliğin yapılması | Teknik alanların denetlenmesi sırasında yapılan tespitler |  |  | 1 veya 0 | 1
| 2.5. | Uygunsuzluklar için DÖF hazırlanması takibi, enerji yöneticisine sunulması ve kapattırılması | Standarda uygunluğunun ve formların KÖK nedenine inildiğinin ve çözüm içerdiğinin içerdiğinin kontrol edilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1
| 2.6. | YÜKLENİCİ tarafından saptanan eksikliklerin İDARE'ye raporlanması | Ayda en az bir adet rapor. |  |  | 1 veya 0 | 1
3. İş Projeleri | 3.1. | Uzun vadeli bakımlar ve yatırım planlarını da kapsayacak haftalık değerlendirme ve karar alma toplantıları şirket tarafından raporlanır . | Toplantı tersimatı tüm iştirakçilere dağıtılacak ve internet ortamında tamamına ulaşılacak |  |  | 1 veya 0 | 1 | #REF! | 1
4. Depo Yönetimi | 4.1. | Cep deponun aylık envanterinin kaydı ve raporlanması (CMMS sistemi ile paralel olacak şekilde) | Takip eden işletme ayının 10. günü birleştirilmiş fiziki demirbaş raporunun İDARE'ye gönderilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1 | #REF! | 3
| 4.2. | Cep deponun fiziki envanteri kritik stok düzeyinin altında olmayacak . Stok seviyesinin kritik düzeyin altında olması durumunda konunun değerlendirilerek açıklanması . | Depo stok raporu aylık kontrolü belirlenen her malzeme için yapılacak |  |  | 1 veya 0 | 1
| 4.3. | Bekleme süreleri çözüm sürelerini aşan takipteki işler yardım masası aracılığıyla aynı gün içinde İDARE'ye raporlanır . | Internet aracılığı ile portal üzerinden kontrol sağlanacak |  |  | 1 veya 0 | 1
5. Teknik Ekip Yönetimi | 5.1. | Personel Sirkülasyonu | Ayda 1 kişiden fazla personel çıkışı olması |  | Raporlu ve izinli personel hariç | 1 veya 0 | 1 |  | 11
| 5.2. | Müşteri Şikayetleri | Ayda 2 ya da daha fazla müşteri şikayeti olması |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.3. | Personel Yasal Özlük Evraklarında Tespit Edilen Uygunsuzluklar | Herhangi bir uygunsuzluk tespiti |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.4. | Personel eksikliği nedeniyle iş kaybı yaşanması | Vardiyalarda eksik personel ile çalışılması |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.5. | Şirket görünümü , kılık kıyafeti ,iş ve davranış kuralları gibi tavırlarının İDARE'ye uygun olması | Anlık denetlemeler |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.6. | İşe yeni başlayan personelin kişisel bilgilerinin tamamlanması ve öncelikli olarak İDARE'ye sunulması | İşe giriş öncesinde evrakların eksiksiz teslim edilmesi |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.7. | Müteahhit personelin bilgi ve beceri eksikliği |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.8. | Müteahhitin acil çağrıları karşılaması ve aksiyon alması | 15 dakika içinde aksiyona başlanmayan ve vardiya amirinin/yönetici ile mutabık kalınan sürede tamamlanmayan işler |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.9. | 3 vardiyalı binalarda her 3 vardiya için kazan, tesisat ve elektrik atelyesinin en az 1'er personele sahip olması | Bina erişim kartları |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.10. | İDARE tarafından uygun olarak kabul edilmiş ekipman listesi ve el aletlerinin tüm binada tam olarak bulunması | Binalarda İDARE tarafından yapılan denetimlerin sonuçları |  |  | 1 veya 0 | 1
| 5.11. | Yıllık eğitim planı hazırlanması ve eğitimlerin takvime uygun verilmesi | Ay içinde planlanan eğitimin verilmemesi |  |  | 1 veya 0 | 1
6. İş Kalitesi | 6.1. | Arıza lk müdahale süresi | Arızanın önceliğine göre ilk müdahale süresi uygulanması (≥85% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4 |  | 46
| 6.2. | Arıza giderme süresi | Arızanın önceliğine göre giderme süresi uygulanması (≥85% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.3. | Enerji Tüketim Performansı (GJ/MCE) | Hedef değerin %10 üstünde gerçekleşmemesi |  |  | 1 veya 0 | 1
| 6.4. | Su Tüketim Performansı (m3/MCE) | Hedef değerin %10 üstünde gerçekleşmemesi |  |  | 1 veya 0 | 1
| 6.5. | Periyodik, OEM ve Planlı Bakım Tamamlama Oranı | Kontrollerde eksik bulunması durumunda puan düşülür |  |  | 1 veya 0 | 1
| 6.6. | Yasal Kontrollerin ve Analizlerin Tamamlanma Oranı | Kontrollerde eksik bulunması durumunda puan düşülür |  |  | 1 veya 0 | 1
| 6.7. | Kazan Verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.8. | Jeneratör verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.9. | HAVC verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.10. | UPS verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.11. | Chiller verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.12. | Zayıf akım sistemleri verimi | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.13. | Nem Kontrol Performansı (%) | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.14. | Sıcaklık Kontrol Performansı (%) | Hedef değer olan 90 altına düşüldüğünde puan düşer (≥90% = 4; ≥80% = 3; ≥70% = 2; ≥60% = 1; <60% = 0) |  |  | 0 - 4 | 4
| 6.15. | Sözleşmeli ya da sözleşmesiz (Aksiyon Planı) yazılmış tarihlere uyulmaması | Kontrollerde eksik bulunması durumunda puan düşülür |  |  | 1 veya 0 | 1
| 6.16. | Mevcut Prosedür ve Talimatlara Uyum (%) | Kontrollerde eksik bulunması durumunda puan düşülür |  |  | 1 veya 0 | 1
7. Raporlamalar | 7.1. | Aylık tüm raporların amacına uygun halde hazırlanması ve üst yönetime sunulması (*) | Takip eden her ayın ilk haftası İDARE'ye raporun teslimi (*) Söylenen rapor aylık proje raporunu, mobilizasyon sürecinde verilecek tüm raporlar, 60 günlük rapor, devir süreci raporları, anlık bilgilendirme ve raporlamalar, rutin olan bütün raporlamaları da içerir. |  |  | 1 veya 0 | 8 |  | 16
| 7.2. | Yangın söndürücü ve yangın hortumları özet raporu: Asgari düzeyde bilgiler raporda mevcut olmalıdır (bina bazında) yangın söndürücülerin haftalık kontrolleri süresince saptanan eksiklikler ve doldurulmaya giden tüplerin listesi, dolum bekleyen tüplerin listesi, birşekilde yangın söndürücülerin kullanılması durumunda kullanım tarihi ve kısa bir açıklama raporda olmalıdır |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.3. | Özet yangın planı testleri özet raporu: Asgari düzeyde bilgiler raporda mevcut olmalıdır (bina bazında) gerçekleştirilen her testin tarihi, test sonucunda bir eksiklik olması durumunda durumun çözümleri ve çözüm planlarının tarihi (eğer eksiklik yoksa ''No issues in XXX system'' olarak ifade edilir, Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri kontrol edilmelidir) raporda bulunur. |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.4. | UPS kontrolü özet raporu: Asgari düzeyde bilgiler raporda mevcut olmalıdır (bina bazında) binadaki ups'lerin çalışanları ve devre dışı olanlarıyla ilgili bilgi, bu durumda destek UPS'lerin harekete geçirildiği tarih, aylık doldurulan kontrol listeleriyle UPS hatlarının yük oranlarının ortalaması, Ups ile ilgili özet arıza ve bakımlar raporda bulunur. |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.5. | Güç kesintisi özet raporu: Asgari düzeyde bilgiler raporda mevcut olmalıdır (bina bazında), Yardımcı bakım planıyla binada yaşanan güç kesintilerinin takibi (gücün kesildiği ve geri gediği saatler) |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.6. | AC sistemler (VRV-HASSAS KONTROLLÜ - HVAC) özet raporu: VRF/split klimanın AC arızası ve bakım bilgisi, hassas AC arızası ve bakım bilgisi, planlanan hassas ayar değerleri raporda bulunur |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.7. | Chiller Sistemleri Çalışırken/Çalışmazken Chillerin bilgileri aylık ortalama sıcaklıklarda önerilen arıza ve bakım bilgileri, set sıcaklıkları (her ayrı ünite için) |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.8. | Yüklenicinin temel denetim sorumluluklarını üstlenmesi için en az ayda bir kez Işık Üniversitesi'yi bilgilendirmesi. (EMO - Topraklama ölçümleri, MMO - Basınçlı kaplar ölçümleri, Belediye - Asansör izinleri, yangın söndürücülerin yeniden dolumları) |  |  |  | 1 veya 0 | 1
| 7.9. | Asansör Sistemleri Asansörlerin arıza ve bakım bilgileri. |  |  |  | 1 veya 0 | 1
TOPLAM PUAN | [6 empty] | 100 |  | 100 | 100%